**Список документов, необходимых для**

**оценки качества огнезащитной обработки**

**деревянных конструкций**

1. Заявка в испытательную пожарную лабораторию на проведение оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.
2. Образцы древесины (**длинной 50-60 мм, шириной 25-35 мм и толщиной 1-2,5 мм**, кол-во образцов до 1000 кв.м – не менее 4 образца.) промаркированные и отобранные, в соответствии с актом отбора образцов, упакованные в бумажный конверт, опечатанный печатью организации Заказчика (При наличии более 1 объекта, образцы предоставляются на каждый объект отдельно с пометкой об этом на конверте).
3. Акт отбора образцов для оценки качества огнезащитной обработки

деревянных конструкций. *Указанный акт составляется: при первичной оценке между заказчиком (генподрядчиком) и подрядчиком (субподрядчиком); при повторной оценке заказчиком в составе комиссии из 3-х должностных лиц.*

1. Ксерокопия договора на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций.
2. Ксерокопия акта приемки огнезащитных работ с указание расхода на 1м2 огнезащитного состава. *Указанный акт составляется: при первичной оценке между заказчиком (генподрядчиком) и подрядчиком (субподрядчиком) .*
3. Ксерокопия лицензии/допуска СРО организации, которой проводились работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций.
4. Ксерокопия сертификата соответствия и приложения к нему на используемый огнезащитный материал с указанием продавца и количества отпущенной партии.
5. Ксерокопия паспорта, используемого огнезащитного материала *(при наличии).*
6. Ксерокопия инструкции по применению, используемого огнезащитного материала *(при наличии)*

***Примечание:***

* *Все ксерокопии документов должны быть заверены (копия верна, должность и подпись руководителя, расшифровка, печать).*
* *В случае возникновения трудностей по заполнению документов, Вы можете бесплатно проконсультироваться по тел: (8412) 56-56-49.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

www.poj-expert.ru